| СОГЛАСОВАНО Директор Н.Ф. Михайлова ___________________ | УТВЕРЖДАЮ Зам начальника Управления ФГУ «Оренбурггосэнергонадзор» ________ С.Б. Константинов |
| --- | --- |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 106

Государственного образовательного учреждения

начального профессионального образования

Профлицей №48.

# Паспорт разработан:

«31» мая 2004 г.

## Срок действия до 31 мая  2009 года.

Начальник отдела

ЭРИ и УТЭР   			        А.И. Алферов

Зам.директора по АХЧ 		        Р.М. Шафеев

Оренбург 2004 г.

Энергетический паспорт организации

| 5610036409 | 23955397 |
| --- | --- |
| ИНН | (Код по ОКПО) |

ГОУ   НПО  Профлицей № 48

Вид собственности: федеральная.

Адрес организации

(индекс, полный почтовый адрес)     460021, г. Оренбург, пр. Гагарина,13

Наименование головной (вышестоящей) организации    Департамент общего и профессионального образования Оренбургской области, УПО г. Оренбурга и Оренбургской области

Ф.И.О. руководителя      Михайлова Н.Ф.

(должность, телефон)      Директор

т. 33-14-40

###### ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ

| 1. | Наименование организации ГОУ НПО ПЛ №48 | Проект (расчет) | Фактическое потребление коммунальных услуг по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
| 2. | Теплоснабжение Тепловая нагрузка (Гкал/час) (в целом по организации, учреждению) | 1,0086 | 0,807 | 0,916 | 0,87 | 1,158 |
| 2.1. | Расход тепловой энергии (Гкал/год)/(Гкал на 1 человека) в том числе : отопление вентиляция горячее водоснабжение | 2750,25 1860,15 --- 890,1 | 2210,03/1,71 1608,23/ 1,24 --- 601,791/ 0,47 | 2505,85/ 1,9 1823,50/ 1,38 --- 682,342/ 0,52 | 2381,68/1,7 1733,14/ 1,23 --- 648,531/ 0,47 | 2788,62/ 2,02 1857,92/ 1,35 --- 930,7/ 0,67 |
| 2.2. | Расход котельно- печного топлива (тут/год)/(тут на 1 человека) (заполняется при наличии своего источника) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Холодное водоснабжение. Расход холодной воды (м3/год)/( м3/год на 1 человека) | 11560 | 47364/ 36,7 | 48322/ 36,6 | 48774/ 35,4 | 48922/ 35,55 |
| 4. | Горячее водоснабжение. Расход горячей воды (тонн/год)/(тонн/год на 1человека) | 18082 | 12225,3/9,45 | 13870,8/10,51 | 13170,9/9,39 | 18907,0/13,74 |
| 5. | Газоснабжение. Расход газа (тыс.м3/год)/(м3/год на человека) | --- | 17,622/ 38,8 | 15,290/ 33,6 | 15,490/ 34,1 | 15,920/ 35,0 |
| 6. | Электроснабжение Установленная мощность (кВт) | --- | --- | --- | --- | 549,0 |
| 6.1. | Годовое потребление электроэнергии (тыс.кВт.ч)/(тыс.кВт.час в год на человека) | 675,655 | 548,205/ 0,425 | 602,146/ 0,456 | 561,733/ 0,407 | 618,727/ 0,449 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 2003 г.

| 1. |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч. корпус | Общежитие | Склад | Гараж |
| 1.1. | Назначение объекта | --- | учебное | жилое | склад | гараж |
| 1.2. | Номер проекта (серия проекта) | --- | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 1.3. | Строительный объем здания, м3 | --- | 17073,06 | 24196 | 112 | 1144 |
| 1.3. | в том числе подземной части | --- | 59,5 | 1453 | --- | --- |
| 1.4. | Площадь застройки в м2 | --- | 2109,39 | 1758,83 | 43,5 | 302 |
| 1.5. | Общая площадь в м2 | --- | 4146,4 | 6407,3 | 33 | 249,3 |
| 1.6. | Полезная площадь в м2 | --- | 4109 | 6407,34 | 33 | 249,3 |
| 1.7. | Площадь кровли в м2 | --- | 1920 | 1626 | 45 | --- |
| 1.8. | Площадь наружных стен в м2 | --- | 1498,0 | 3628,6 | --- | 357,2 |
| 1.9. | Площадь остекления в м2 | --- | 950,0 | 961 | --- | 9,8 |
| 1.10. | Этажность строения | --- | 4 | 9 | 1 | 1 |
| 1.11. | Высота этажа в метрах | --- | 3,2 | 2,5 | 2,6 | 3,7 |
| 1.12. | Год постройки здания (ввода в эксплуатацию) |  | 1971 | 1977 | 1971 | 1971 |
| 1.13. | Основной материал стен |  | кирпич | блоки | кирпич | кирпич |

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2003 г.

| 2. |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч. корпус | Общежитие | Склад | Гараж |
| 2.1. | Число присутствующих (работающих, посетителей) расчетное, чел. фактическое, чел. | --- --- | --- 792 | --- 612 | --- 1 | --- 3 |
| 2.2. | Число часов работы учреждения: в сутки,час | --- | 7 | 17 | 7 | 7 |
|  | в год,час | --- | 1750 | 5100 | 1750 | 1750 |
| 2.3. | Расчетная температура воздуха в здании в град. С | --- | 16 | 20 | --- | 10 |
| 2.4. | Температура наружного воздуха в град С: расчетная ( за отопительный период) | -31 |  |  |  |  |
|  | средняя за отопительный сезон | -6,3 |  |  |  |  |
| 2.5. | Продолжительность отопительного периода | 202 |  |  |  |  |

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 2003 г.

| 3. |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч. корпус | Общежитие | Склад | Гараж |
| 3.1. | Источник теплоснабжения | --- | Котельная | Котельная | --- | Котельная |
| 3.2. | Теплоснабжающее предприятие (владелец источника теплоснабжения) | --- | МУП Оренбург гортепло | МУП Оренбург гортепло | --- | МУП Оренбург гортепло |
| 3.3. | тариф на тепловую энергию, руб/Гкал | --- | 324,0 | 324,0 | --- | 324,0 |
| 3.4. | тариф на услуги по передаче тепла, руб/Гкал | --- | дог. | дог. | --- | дог. |
| 3.5. | дата, номер решения и наименование органа утверждающего тарифы | --- | Пост Горсовета №284 от 28.12.02 | Пост Горсовета №284 от 28.12.02 | --- | Пост Горсовета №284 от 28.12.02 |
| 3.6. | Расчетная тепловая нагрузка по объекту, Гкал/час в том числе: отопление вентиляция горячее водоснабжение технологические нужды | 1,0086 0,7 --- 0,3086 --- | 0,2506 0,222 --- 0,0286 --- | 0,732 0,452 --- 0,28 --- | --- --- --- --- --- | 0,026 0,026 --- --- --- |
| 3.7. | расход сетевой воды, м3/час | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8. | параметры сетевой воды, ( 0С / 0С) подающей / обратной | --- | 95/70 | 95/70 | --- | 95/70 |
| 3.9. | норма утечки сетевой воды не более (м3/час) | --- | дог. | дог. | --- | дог. |
| 3.10. | расход тепла по объекту, Гкал/год: проектный (расчетный) фактический (по приборам учета) в том числе: отопление вентиляция горячее водоснабжение технологические нужды | 2750,25 2788,625 1857,925 --- 930,7 --- | 672,01 888,021 798,671 --- 89,35 --- | 2009,02 1831,384 990,034 --- 841,35 --- | --- --- --- --- --- --- | 69,22 69,22 69,22 --- --- --- |
| 3.11. | Наличие и тип приборов учета тепла | --- | ВКТ | ВКТ | --- | --- |
| 3.12. | Наличие и тип устройств регулирования (элеватор, насосная система и пр.) | --- | элеватор | элеватор | --- | элеватор |
| 3.13. | Удельная отопительная характеристика здания, Гкал/(м3 в год) | --- | 0,027623 | 0,046970 | --- | 0,060509 |
| 3.14.* | Фактическое потребление тепла зданием по результатам контрольных замеров, Гкал/час | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15.* | температура наружного воздуха во время замеров, град. С | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16.* | температура воздуха внутри здания во время замеров, град С (усредненная) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.17.* | Наименование организации, проводившей обследование | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | заполняются по данным энергетического обследования |
| 3.18. | Лимиты потребления тепловой энергии (исходя из ассигнований предусмотренных бюджетом) |
|  | в натуральном выражении, Гкал | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  | 1 квартал: | --- |
|  | 2 квартал: | --- |
|  | 3 квартал: | --- |
|  | 4 квартал: | --- |
|  | Итого за год: 3442 | --- |

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 2003 г.

| 4. |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч. корпус | Общежитие | Склад | Гараж |
| 4.1. | Установленная мощность, кВт в том числе: освещение, кВт силовое оборудование, кВт | 549 316 233 | 344 156 188 | 180 148 32 | --- --- --- | 25 12 13 |
| 4.2. | Годовое потребление электроэнергии, тыс.кВт.час (за прошедший год) | 618,727 | 187,210 | 428,778 | --- | 2,739 |
| 4.3. | Наличие системы коммерческого учета | --- | СА4У-И672М 2шт. | СА4У-И672М 2шт. | --- | СА4У-И672М |
| 4.4. | Наличие и тип устройств регулирования электропотребления | --- | нет | нет | --- | нет |
| 4.5. | Поставщик электроэнергии | --- | ОГЭС | ОГЭС | --- | ОГЭС |
| 4.6. | Тариф на электроэнергию, руб./кВт. час | --- | 0,8 | 0,48 | --- | 0,8 |
| 4.7. | Тариф на услуги по передаче электроэнергии, руб./кВт.час | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8. | Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тарифы | --- | РЭК № 2.2 30.01.03 | РЭК № 2.2 30.01.03 | --- | РЭК № 2.2 30.01.03 |
| 4.9. | Норматив потребления электрической энергии (кВт.час/ 1 человека в год) | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10. | Лимиты потребления электрической энергии (исходя из ассигнований предусмотренных бюджетом) |
|  | в натуральном выражении, тыс. кВт.час. | в стоимостном выражении, тыс. руб |
|  | 1 квартал: | --- |
|  | 2 квартал: | --- |
|  | 3 квартал: | --- |
|  | 4 квартал: | --- |
|  | Итого за год: 920,4 | --- |

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2003 г.

| 5. |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч.корпус | Общежитие |
| 5.1. | Расход горячей воды (куб.м.)*: в час в сутки в месяц в год | 5,76 55,3 1436,8 16272 | 0,66 6,3 163,8 1575 | 5,1 49 1273 14688 |
| 5.2. | Наличие и тип приборов учета | --- | нет | нет |
| 5.3. | Источник горячего водоснабжения (наименование организации) | --- | МУП «Оренбурггортепло» | МУП «Оренбурггортепло» |
| 5.4. | Тариф в руб. за м3 или Гкал | --- | 324,0 | 324,0 |
| 5.5. | Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тарифы | --- | Пост Горсовета№284 от 28.12.02 | Пост Горсовета№284 от 28.12.02 |
| 5.6. | Норматив потребления горячей воды литр в сутки на единицу измерения на человека | --- | 8 | 80 |
| 5.7. | Обоснование нормы водопотребления (ссылка на документ) | --- | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* |

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 2003 г.

| 6. |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч. корпус | Общежитие | Склад | Гараж |
| 6.1. | Водопотребление (куб.м.)*: в час в сутки в месяц в год | 5,96 46,24 1387,2 11560 | 1,35 9,5 285 2375 | 4,6 36,7 1101 9175 | --- --- --- --- | 0,005 0,04 1,2 10 |
| 6.2. | Наличие и тип приборов учета | --- | ВСХ-25 | нет | --- | --- |
| 6.3. | Источник водоснабжения (наименование организации) | --- | ООО«Оренбургводоканал | ООО«Оренбургводоканал | ООО«Оренбургводоканал | ООО«Оренбургводоканал |
| 6.4. | Тариф в руб. за м3 | --- | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 6.5. | Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тарифы | --- | Пост Горсовета№284 от 28.12.02 | Пост Горсовета№284 от 28.12.02 | Пост Горсовета№284 от 28.12.02 | Пост Горсовета№284 от 28.12.02 |
| 6.6. | Норматив потребления холодной воды литр в сутки на единицу измерения | --- | 12 | 60 | --- | 12 |
| 6.7. | Обоснование нормы водопотребления (ссылка на документ) | --- | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* |

ВОДООТВЕДЕНИЕ 2003 г.

|  |  | Всего по объекту | В том числе по строениям (по арендаторам) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уч. корпус | Общежитие | Склад | Гараж |
| 7.1. | Водоотведение (куб.м.)*: в час в сутки в месяц в год | 5,96 46,24 1387,2 11560 | 1,35 9,5 285 2375 | 4,6 36,7 1101 9175 | --- --- --- --- | 0,005 0,04 1,2 10 |
| 7.2. | Наличие и тип приборов учета | --- | нет | нет | нет | нет |
| 7.3. | Способ водоотведения (наименование организации) | --- | ООО«Оренбургводоканал | ООО«Оренбургводоканал | ООО«Оренбургводоканал | ООО«Оренбургводоканал |
| 7.4. | Тариф в руб. за м3 | --- | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 7.5. | Дата, номер решения и наименование органа, утверждающего тарифы | --- | Пост Горсовета№281 от 28.12.02 | Пост Горсовета№281 от 28.12.02 | Пост Горсовета№281 от 28.12.02 | Пост Горсовета№281 от 28.12.02 |
| 7.6. | Обоснование нормы водопотребления (ссылка на документ) | --- | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* | СНиП 2.04.01-85* |

## *при наличии системы ГВС водоотведение должно составлять суммарные расходы холодной и горячей воды.

# ПЕРЕЧЕНЬ ЭНЕРГО - И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование мероприятий, вид энергоресурса | Годовая экономия энергоресурсов, сырья, материалов, воды | Срок внедрения,. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражении | тыс. руб. (по тарифу) | установленный Энергонадзором | согласованный с предприятием |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  | 7 |
| 1 | Водоснабжение, м3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установить в общежитии счетчик расхода холодной воды. | 37372 | 142,761 | 01.01.06 г. |  |  |
| 2 | ГВС, Гкал |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установить в общежитии и учебном корпусе счетчики расхода горячей воды. | 40,6 | 13,154 | 01.01.06 г. |  |  |
| Итого |  | 155,915 |  |  |  |

Начальник отдела энергосбережения                                              Алферов А.И.

Начальник топливной инспекции                                                    Кексин Г.В.

С энергетическим паспортом ознакомлены:

Начальник тепловой инспекции                                                      Димидов Г.Ш.

Начальник электрической инспекции                                             Михайлов Ю.В.